2024年儋州洋浦“产业工人杯”职业技能竞赛

理论题库（电工）

- 职业道德单项选择题

- 1. 职业道德是一种（  B  ） 的约束机制。

- A. 强制性         B. 非强制性        C. 觉悟性        D. 自发性

- 2. 下列选项中属于职业道德范畴的是（  D  ）。

- A. 企业经营业绩     B. 企业发展战略     C. 员工的技术水平    D. 人们的内心信念

- 3. 在企业的经营活动中，（  B  ）不是职业道德功能的表现。

- A. 激励作用     B. 决策能力     C. 规范行为    D. 遵纪守法

- 4. 在市场经济条件下，（  D  ）是职业道德社会功能的重要表现。

- A. 克服利益导向   B. 遏制牟利最大化   C. 增强决策科学化  D. 促进员工行为规范化

- 5. 下列选项中属于企业文化功能的是（  A  ）。

- A. 整合功能   B. 技术培训功能   C. 科学研究功能  D. 社交功能

- 6. 企业文化的功能不包括（  D  ）。

- A. 激励功能   B. 导向功能    C. 整合功能    D. 娱乐功能

- 7. 职业道德通过（  A  ），起着增强企业凝聚力的作用。

- A. 协调员工之间的关系   B. 增加职工福利

- C. 为员工创造发展空间   D. 调节企业与社会的关系

- 8. 下列选项中属于职业道德作用的是（  A  ）。

- A. 增强企业的凝聚力     B. 增强企业的创新力

- C. 决定企业的经济效益   D. 增强企业员工的独立性

- 9. 职业道德与人生事业的关系是（  C  ）。

- A. 有职业道德的人一定能够获得事业成功

- B. 没有职业道德的人任何时刻都不会获得成功

- C. 事业成功的人往往具有较高的职业道德

- D. 缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

- 10. 职业道德是人生事业成功的（  A  ）。

- A. 重要保证    B. 最终结果    C. 决定条件    D. 显著标志

- 11. 下列说法中，不符合语言规范具体要求的是（  D  ）。

- A. 语感自然，不呆板     B. 用尊称，不用忌语

- C. 语速适中，不快不慢   D. 多使用幽默语言，调节气氛

- 12. 在从业人员的职业交往活动中，符合仪表端庄具体要求的是（  D  ）。

- A. 着装华贵    B. 发型要突出个性    C. 饰品俏丽    D. 适当化妆或戴饰品

- 13. 企业诚实守信的内在要求是（  A  ）。

- A. 维护企业信誉   B. 增加职工福利   C. 注重经济效益   D. 开展员工培训

- 14. 市场经济条件下，（  C  ）不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

- A. 根据交往对象来决定是否遵守承诺     B. 打进对手内部，增强竞争优势

- C. 通过诚实合法劳动，实现利益最大化   D. 凡有利于增大企业利益的事就做

- 15. 要做到办事公道，在处理公私关系时，要（  C  ）。

- A. 公私不分   B. 假公济私   C. 公平公正  D. 先公后私

- 16. 坚持办事公道，要努力做到公平公正，（  D  ）。

- A. 有求必应   B. 公私不分   C. 全面公开  D. 坚持原则

- 17. 勤劳节俭的现代意义在于（  A  ）。

- A. 勤劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段

- B. 勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

- C. 节俭阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展

- D. 勤劳节俭只有利于节省资源，与提高生产效率无关

- 18. 下列关于勤劳节俭的论述中，正确的是（  B  ）。

- A. 勤劳一定能使人致富           B. 勤劳节俭有利企业持续发展

- C. 新时代需要巧干，不需要勤劳   D. 新时代需要创造，不需要节俭

- 19. 下列关于创新的论述中，不正确的是（  D  ）。

- A. 创新需要“标新立异”           B. 服务也需要创新

- C. 创新是企业进步的灵魂           D. 引进别人的新技术不是创新

- 20. 关于创新的正确论述是（  C  ）。

- A. 不墨守成规，但也不可标新立异        B. 企业经不起折腾，大胆地闯早晚会出问题

- C. 创新是企业发展的动力                D. 创新需要灵感，不需要情感

- 21. 职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的行为准则，它包括的内容有（  D  ）。

- A. 交往规则   B. 操作程序   C. 群众观念  D. 外事纪律

- 22. 职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有（  A  ）的特点。

- A. 明确的规定性   B. 高度的强制性   C. 通用性  D. 自愿性

- 23. 市场经济条件下，不符合爱岗敬业要求的观念是（  D  ）。

- A. 树立职业理想   B. 强化职业责任   C. 干一行爱一行  D. 多转行多跳槽

- 24. 对待职业和岗位，（  D  ）并不是爱岗敬业所要求的。

- A. 树立职业理想                      B. 干一行爱一行专一行

- C. 遵守企业的规章制度                D. 一职定终身，绝对不改行

- 25. 电工安全操作规程包含（  B  ）。

- A. 不定期检查绝缘   B. 禁止带电工作   C. 上班带好雨具  D. 必须戴绝缘手套

- 26. 严格执行安全操作规程的目的是（  D  ）。

- A. 限制工人的自由活动              B. 企业领导容易管理工人

- C. 增强领导的权威性                D. 保证人身、设备安全及企业的正常生产

- 27. 作为一名工作认真负责的员工，应该是（  D  ）。

- A. 领导说什么就做什么

- B. 领导亲自安排的工作认真做，其他工作可以马虎一点

- C. 面上的工作要做细一些，看不到的工作可以快一些

- D. 工作不分大小，都要认真去做

- 28. 下面所描述的事情中不属于工作认真负责的是（  A  ）。

- A. 领导说什么就做什么                B. 下班前做好安全检查

- C. 上班前做好充分准备                D. 工作中集中注意力

- 29. 企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是（  B  ）。

- A. 互利互惠，平均分配                B. 加强交流，平等对话

- C. 只要合作，不要竞争                D. 人心叵测，谨慎行事

- 30. 在日常工作中，对待不同对象，态度应真诚热情、（  C  ）。

- A. 尊卑有别   B. 女士优先   C. 一视同仁  D. 外宾优先

- 31. 电工工具种类很多，（  C  ）。

- A. 只要保管好贵重的工具就行了

- B. 价格低的工具可以多买一些，丢了也好补充

- C. 要分类保管好

- D. 工作中，能拿到什么工具就用什么工具

- 32. 制止损坏企业设备的行为，（  C  ）。

- A. 只是企业领导的责任                B. 对普通员工没有要求

- C. 是每一位领导和员工的责任与义务    D. 不能影响员工之间的关系

- 33. 下列说法中正确的是（  C  ）。

- A. 上班穿什么衣服是个人的自由       B. 服装价格的高低反映了员工的社会地位

- C. 上班时要按规定穿整洁的工作服     D. 女职工应该穿漂亮的衣服上班

- 34. 职工上班时不符合着装整洁要求的是（  A  ）。

- A. 夏天天气炎热时可以只穿背心       B. 不穿奇装异服上班

- C. 保持工作服的干净和整洁           D. 按规定穿工作服上班

- 35. 不符合文明生产要求的做法是（  D  ）。

- A. 爱惜企业的设备、工具和材料       B. 下班前搞好工作现场的环境卫生

- C. 工具使用后按规定放置到工具箱中   D. 水平高的电工可以冒险带电作业

- 36. 符合文明生产要求的做法是（  B  ）。

- A. 为了提高生产效率，增加工具损坏率       B. 下班前搞好工作现场的环境卫生

- C. 工具使用后随意摆放                     D. 高水平的电工冒险带电作业

- 37. 职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的（  A  ）。

- A. 行为规范   B. 操作程序   C. 劳动技能  D. 思维习惯

- 38. 在市场经济条件下，促进员工行为的规范化是（  D  ）社会功能的重要表现。

- A. 治安规定   B. 奖惩制度   C. 法律法规  D. 职业道德

- 39. 为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（  D  ）功能。

- A. 娱乐   B. 主导   C. 决策  D. 自律

- 40. 职业道德对企业起到（  C  ）的作用。

- A. 决定经济效益   B. 促进决策科学化   C. 增强竞争力  D. 树立员工守业意识

- 41. 在职业活动中，不符合待人热情要求的是（  A  ）。

- A. 严肃待客，表情冷漠       B. 主动服务，细致周到

- C. 微笑大方，不厌其烦       D. 亲切友好，宾至如归

- 42. 下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的是（  B  ）。

- A. 一贯地诚实守信是不明智的行为

- B. 诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则

- C. 是否诚实守信要视具体对象而定

- D. 追求利益最大化原则高于诚实守信

- 43. 办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到（  A  ）。

- A. 追求真理，坚持原则       B. 有求必应，助人为乐

- C. 公私不分，一切平等       D. 知人善任，提拔知己

- 44. 下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的是（  B  ）。

- A. 勤劳节俭能够促进经济和社会发展

- B. 勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

- C. 勤劳和节俭符合可持续发展的要求

- D. 勤劳节俭有利于企业增产增效

- 45. 企业创新要求员工努力做到（  C  ）。

- A. 不能墨守成规，但也不能标新立异       B. 大胆地破除现有的结论，自创理论体系

- C. 大胆地试，大胆地闯，敢于提出新问题   D. 激发人的灵感，遏制冲动和情感

- 46. 企业员工违反职业纪律，企业（  C  ）。

- A. 不能做罚款处罚             B. 因员工受劳动合同保护，不能给予处分

- C. 视情节轻重，做出恰当处分   D. 警告往往效果不大

- 47. 爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工（  C  ）。

- A. 热爱自己喜欢的岗位             B. 热爱有钱的岗位

- C. 强化职业责任                   D. 不应多转行

- 48. 下列关于严格执行安全操作规程的描述中，错误的是（  B  ）。

- A. 每位员工都必须严格执行安全操作规程

- B. 单位的领导不需要严格执行安全操作规程

- C. 严格执行安全操作规程是维持企业正常生产的根本保证

- D. 不同行业安全操作规程的具体内容是不同的

- 49. 工作认真负责是（  A  ）。

- A. 衡量员工职业道德水平的一个重要方面

- B. 提高生产效率的障碍

- C. 一种思想保守的观念

- D. 胆小怕事的做法

- 50. 在企业的活动中，（  D  ）不符合平等尊重的要求。

- A. 根据员工技术专长进行分工

- B. 对待不同服务对象采取一视同仁的服务态度

- C. 师徒之间要团结合作

- D. 取消员工之间的一切差别

- 51. 对自己所使用的工具，（  A  ）。

- A. 每天都要清点数量，检查完好性        B. 可以带回家借给邻居使用

- C. 丢失后，可以让单位再买              D. 找不到时，可以拿其他员工的

- 52. 下列说法中不正确的是（  D  ）。

- A. 下班后不要穿工作服             B. 不穿奇装异服上班

- C. 上班时要按规定穿整洁的工作服   D. 女职工的工作服越艳丽越好

- 53. 下列有关文明生产的说法中，不正确的是（  A  ）。

- A. 为了及时下班，可以直接拉断电源总开关

- B. 下班前搞好工作现场的环境卫生

- C. 工具使用后应按规定放置到工具箱中

- D. 电工一般不许冒险带电作业

- 职业道德判断题

- 职业道德是一种强制性的约束机制。（  错  ）

- 职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。（  错  ）

- 企业文化对企业具有整合的功能。（  对  ）

- 职业道德对企业起到增强竞争力的作用。（  对  ）

- 事业成功的人往往具有较高的职业道德。（  对  ）

- 在职业活动中做到表情冷漠、严肃待客是符合职业道德规范要求的。（  错  ）

- 在企业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益。（  错  ）

- 办事公道是指从业人员在职业活动中要做到助人为乐，有求必应。（  错  ）

- 市场经济时代，勤劳是需要的，而节俭则不宜提倡。（  错  ）

- 创新是企业进步的灵魂。（  对  ）

- 职业纪律中包括群众纪律。（  对  ）

- 市场经济条件下，应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。（  错  ）

- 没有生命危险的职业活动中，不需要制定安全操作规程。（  错  ）

- 领导亲自安排的工作一定要认真负责，其他工作可以马虎一点。（  错  ）

- 在日常工作中，要关心和帮助新、老职工。（  对  ）

- 企业员工对配备的工具要经常清点，放置在规定的地点。（  对  ）

- 不管是工作日还是休息日，都穿工作服是一种受鼓励的良好着装习惯。（  错  ）

- 生产任务紧的时候放松文明生产的要求是允许的。（  错  ）

- 基础知识单项选择题

- 72. 电路的作用是实现（  A  ）的传输和转换、信号的传递和处理。

- A. 能量    B. 电流    C. 电压    D. 功率

- 73. 一般电路由电源、（  A  ）和中间环节三个基本部分组成。

- A. 负载    B. 电压   C. 电流    D. 电动势

- 74. 线性电阻与所加（  B  ）、流过的电流以及温度无关。

- A. 负载   B. 电压   C. 电流    D. 电动势

- 75. 绝缘材料的电阻受（  A  ）、水分、灰尘等影响较大。

- A. 温度   B. 干燥度   C. 材料   D. 电源

- 76. 欧姆定律不适合于分析计算（  B  ）。

- A. 简单电路   B. 复杂电路   C. 线性电路    D. 直流电路

- 77. 全电路欧姆定律指出：电路中的电流由电源（  D  ）、内阻和负载电阻决定。

- A. 功率   B. 电压   C. 电阻   D. 电动势

- 78. （  A  ）的方向规定由高电位点指向低电位点。

- A. 电压   B. 电流   C. 能量    D. 电能

- 79. 电位是（  D  ），随参考点的改变而改变；电压是绝对量，不随参考点改变而改变。

- A. 常量    B. 变量    C. 绝对量     D. 相对量

- 80. 若干电阻（  A  ）后的等效电阻比每个电阻的阻值都大。

- A. 串联   B. 混联   C. 并联    D. 三角形连接

- 81. 串联电阻的分压作用是阻值越大电压（  B  ）。

- A. 越小   B. 越大   C. 增大    D. 减小

- 82. 电功率的常用单位有（  D  ）。

- A. 焦、千焦   B. 伏安   C. 欧、千欧  D. 瓦、千瓦、毫瓦

- 83. 电功的常用实用单位是（  C  ）。

- A. 焦   B. 伏安   C. 度   D. 瓦

- 84. 电容器上标注的104J中，J的含义为（  C  ）。

- A. ±2%   B. ±10%   C. ±5%  D. ±15%

- 85. 电容器上标注的符号224表示其容量为22×10 4（  D  ）。

- A. F     B. μF    C. mF    D. pF

- 86. 在（  B  ），磁力线由S极指向N极。

- A. 磁场外部   B. 磁体内部   C. 磁场两端   D. 磁场一端到另一端

- 87. 穿越线圈回路的磁通发生变化时，线圈两端就产生（  B  ）。

- A. 电磁感应   B. 感应电动势    C. 磁场   D. 电磁感应强度

- 88. 当线圈中磁通增加时，感应电流产生的磁通与原磁通方向（  C  ）。

- A. 成正比   B. 成反比   C. 相反   D. 相同

- 89. 三相对称电路的线电压比对应的相电压（  A  ）。

- A. 超前 30°   B. 超前 60°   C. 滞后 30° D. 滞后 60°

- 90. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组开路，这种运行方式称为变压器（  A  ）运行。

- A. 空载   B. 过载   C. 满载    D. 负载

- 91. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组的电流大于额定值，这种运行方式称为（  B  ）运行。

- A. 空载   B. 过载   C. 满载    D. 负载

- 92. 变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、变相位和（  A  ）。

- A. 电气隔离   B. 改变频率   C. 改变功率    D. 改变磁通

- 93. 变压器的基本作用之一是（  A  ）。

- A. 改变相位   B. 改变频率   C. 改变功率    D. 改变磁通

- 94. 变压器的器身主要由铁芯和（  A  ）两部分组成。

- A. 绕组   B. 转子   C. 定子    D. 磁通

- 95. 三相异步电动机具有（  A  ）工作可靠、重量轻、价格低等优点。

- A. 结构简单   B. 调速性能好   C. 反转速度高    D. 交直流两用

- 96. 三相异步电动机的缺点是（  C  ）。

- A. 结构简单   B. 重量轻   C. 调速性能差    D. 转速低

- 97. 三相异步电动机的转子由（  A  ）、转子绕组、风扇、转轴等组成。

- A. 转子铁芯   B. 机座   C. 端盖   D. 电刷

- 98. 三相异步电动机的定子绕组中通入三相对称交流电，产生（  C  ）。

- A. 恒定磁场   B. 脉振磁场   C. 旋转磁场   D. 交变磁场

- 99. 刀开关的文字符号是（  A  ）。

- A.  QS          B.  SQ         C.  SA       D.  KM

- 100. 行程开关的文字符号是（  B  ）。

- A.  QS          B.  SQ         C.  SA       D.  KM

- 101. 热继电器的作用是（  B  ）。

- A. 短路保护         B. 过载保护        C. 失压保护       D. 零压保护

- 102. 三相异步电动机的启停控制线路由电源开关、熔断器、（  C  ） 、热继电器、按钮等组成。

- A. 时间继电器         B. 速度继电器        C. 交流接触器       D. 漏电保护器

- 103. 维修电工以电气原理图、安装接线图和（  C  ）最为重要。

- A. 展开接线图         B. 剖面图        C. 平面布置图      D. 立体图

- 104. 读图的基本步骤有:看图样说明、（  B  ）看安装接线图。

- A. 看主电路         B. 看电路图         C. 看辅助电路      D. 看交流电路

- 105. P型半导体是在本征半导体中加入微量的（  A  ）元素构成的。

- A. 三价         B. 四价        C. 五价      D. 六价

- 106. 点接触型二极管可工作于（  A  ）电路。

- A. 高频         B. 低频        C. 中频      D. 全频

- 107. 稳压二极管的正常工作状态是（  C  ）。

- A. 导通状态        B. 截止状态        C. 反向击穿状态      D. 任意状态

- 108. 当二极管外加的正向电压超过死区电压时，电流随电压增加而迅速（  A  ）。

- A. 增加        B. 减小        C. 截止      D. 饱和

- 109. 三极管是由三层半导体材料组成的，有三个区域，中间的一层为（  A  ）。

- A. 基区        B. 栅区        C. 集电区      D. 发射区

- 110. 若使三极管具有电流放大能力，必须满足的外部条件是（  C  ）。

- A. 发射结正偏、集电结正偏        B. 发射结反偏、集电结反偏

- C. 发射结正偏、集电结反偏        D. 发射结反偏、集电结正偏

- 111. 处于截止状态的三极管，其工作状态为（  B  ）。

- A. 发射结正偏、集电结反偏        B. 发射结反偏、集电结反偏

- C. 发射结正偏、集电结正偏        D. 发射结反偏、集电结正偏

- 112. 单相桥式整流电路的变压器二次侧电压为20 V，每个整流二极管所承受的最大反向电压为（  B  ）。

- A. 20 V        B. 28.28 V        C. 40 V      D. 56.56 V

- 113. 测量直流电流应选用（  A  ）电流表。

- A. 磁电系        B. 电磁系       C. 电动系      D. 整流系

- 114. 电工仪表根据测量对象的名称可分为（  A  ）等。

- A. 电压表、电流表、功率表、电度表        B. 电压表、欧姆表、示波器

- C. 电流表、电压表、信号发生器            D. 功率表、电流表、示波器

- 115. 用万用表测量电阻值时，应使指针指示在（  C  ）。

- A. 欧姆刻度最右处        B. 欧姆刻度最左处

- C. 欧姆刻度中心附近      D. 欧姆刻度 1/3 处

- 116. 兆欧表的接线端标有（  A  ）。

- A. 接地E、线路L、屏蔽G        B. 接地N、导通端L、绝缘端G

- C. 接地E、导通端L、绝缘端G    D. 接地N、通电端G、绝缘端L

- 117. 用螺丝刀拧紧可能带电的螺钉时,手指应该（  D  ）螺丝刀的金属部分。

- A. 接触        B. 压住       C. 握住      D. 不接触

- 118. 常用的绝缘材料包括：气体绝缘材料、（  D  ）和固体绝缘材料。

- A. 木头        B. 玻璃       C. 胶木      D. 液体绝缘材料

- 119. 电磁铁的铁芯应该选用（  A  ）。

- A. 软磁材料        B. 永磁材料       C. 硬磁材料      D. 永久磁铁

- 120. 人体能感觉有电的最小电流是（  A  ）。

- A. 感知电流        B. 触电电流       C. 伤害电流      D. 有电电流

- 121. （  D  ）的工频电流通过人体时，就会有生命危险。

- A. 0.1 mA       B. 1 mA       C. 15mA      D. 50mA

- 122. 电击是指电流通过人体内部，破坏人体的（  A  ）。

- A. 内部组织         B. 肌肉       C. 关节      D. 脑组织

- 123. 在超高压线路下或设备附近站立或行走的人，往往会感到（  B  ）。

- A. 不舒服、电击    B. 刺痛感、毛发耸立   C. 电伤、精神紧张   D. 电弧烧伤

- 124. 如果触电者伤势严重，呼吸停止，应立即进行人工呼吸，其频率为（  A  ）左右。

- A. 12次/分    B. 20次/分   C. 8次/分   D. 25次/分

- 125. 机床照明、移动行灯等设备，使用的安全电压为（  D  ）。

- A. 9 V      B. 12V	    C. 24V      D. 36V

- 126. 危险环境下使用的手持电动工具的安全电压为（  D  ）。

- A. 9 V      B. 12V	    C. 24V      D. 36V

- 127. 电器着火时下列灭火方法不能采用的是（  D  ）。

- A. 用四氯化碳灭火    B. 用二氧化碳灭火	 C. 用沙土灭火    D. 用水灭火

- 128. 使用不导电的灭火器材，带电体电压为10kV时，机体喷嘴距带电体的距离要大于（  B  ）。

- A. 1m    B. 0.4m	 C. 0.6m    D. 2m

- 129. 本安防爆型电路及关联配线中的电缆、钢管、端子板应有（  A  ）的标志。

- A. 蓝色    B. 红色	   C. 黑色    D. 绿色

- 130. 防雷装置包括（  A  ）。

- A. 接闪器、引下线、接地装置        B. 避雷针、引下线、接地装置

- C. 接闪器、接地线、接地装置        D. 接闪器、引下线、接零装置

- 131. 下列选项需要每半年做一次耐压试验的是（  D  ）。

- A. 绝缘棒    B. 绝缘夹钳	   C. 验电笔    D. 绝缘手套

- 132. 下列选项中（  C  ）适用于狭长平面以及加工余量不大时的锉削。

- A. 顺向锉    B. 交叉锉	   C. 推锉    D. 曲面锉削

- 133. 当锉刀拉回时，应（  B  ），以免磨钝锉齿或划伤工件表面。

- A. 轻轻划过    B. 稍微抬起	   C. 抬起    D. 拖回

- 134. 普通螺纹的牙型角是（  C  ），英制螺纹的牙型角是55°。

- A. 50°    B. 45°	   C. 60°    D. 65°

- 135. 丝锥的校准部分具有（  C  ）的牙型。

- A. 较大    B. 较小	   C. 完整    D. 不完整

- 136. 一般中型工厂的电源进线电压是（  C  ）。

- A. 380KV     B. 220KV 	   C. 10KV     D. 400V

- 137. 民用住宅的供电电压是（  B  ）。

- A. 380V       B. 220V 	   C. 110V     D. 36V

- 138. 文明生产的内部条件主要指生产有节奏、（  B  ）、物流安排科学合理。

- A. 增加产量       B. 均衡生产 	   C. 加班加点     D. 加强竞争

- 139. 文明生产的外部条件主要指（  C  ）、光线等有助于保证质量。

- A. 设备       B. 机器 	   C. 环境     D. 工具

- 140. 与环境污染相关且并称的概念是（  D  ）。

- A. 生态破坏       B. 电磁辐射污染 	   C. 电磁噪声污染     D. 公害

- 141. 下列污染形式中不属于生态破坏的是（  D  ）。

- A. 森林破坏       B. 水土流失 	   C. 水源枯竭     D. 地面沉降

- 142. 噪声可分为气体动力噪声、机械噪声和（  D  ）。

- A. 电力噪声       B. 水噪声 	   C. 电气噪声     D. 电磁噪声

- 143. 对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求、质量目标、质量保证措施和（  D  ）等。

- A. 信息反馈       B. 质量水平 	   C. 质量记录     D. 质量责任

- 144. 岗位的质量要求通常包括操作程序、工作内容、工艺规程及（  C  ）等。

- A. 工作计划      B. 工作目的 	   C. 参数控制     D. 工作重点

- 145. 劳动者解除劳动合同，应当提前（  D  ）以书面形式通知用人单位。

- A. 5日      B. 10日 	   C. 15日     D. 30日

- 146. 盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费（  D  ）以下的罚款。

- A. 3倍      B. 10倍 	   C. 4倍     D. 5倍

- 147. 温度一定时，金属导线的电阻与（  A  ）成正比、与截面积成反比，与材料的电阻率有关。

- A. 长度      B. 材料种类 	   C. 电压     D. 粗细

- 148. 有“220V、100W”和“220V、25W”白炽灯两盏，串联后接入220V交流电源，其亮度情况是（  B  ）。

- A. 100W灯泡较亮   B. 25W灯泡较亮 	  C. 两只灯泡一样亮   D. 两只灯泡都不亮

- 149. 电路节点是指（  C  ）连接点。

- A. 两条支路   B. 三条支路 	  C. 三条或以上支路   D. 任意支路

- 150. 使用电解电容时，（  B  ）。

- A. 负极接高电位，正极接低电位    B. 正极接高电位，负极接低电位

- C. 负极接高电位，正极也接高电位  D. 不分正负极

- 151. 三相电动势达到最大的顺序是不同的，这种达到最大值的先后次序称为三相电源的相序，相序为U-V-W-U，称为（  A  ）。

- A. 正序   B. 负序 	  C. 逆序   D. 相序

- 152. 高压设备室内不得接近故障点（  D  ）以内。

- A. 1m   B. 2m	  C. 3m   D. 4m

- 153. 在开始攻螺纹或套螺纹时，要尽量把丝锥或板牙放正，当切入（  B  ）时，再仔细观察和校正对工件的垂直度。

- A. 0-1圈   B. 1-2圈	  C. 2-3圈   D. 3-4圈

- 154. 用电设备的金属外壳必须与保护线（  A  ）。

- A. 可靠连接   B. 可靠隔离	  C. 远离   D. 靠近

- 155. 生产环境的整洁卫生是（  B  ）的重要方面。

- A. 降低效率   B. 文明生产	  C. 提高效率   D. 增加产量

- 156. 任何单位和个人不得危害发电设施、（  B  ）和电力线路设施及其有关辅助设施。

- A. 变电设施   B. 用电设施	  C. 保护设施   D. 建筑设施

- 157. 与环境污染相近的概念是（  A  ）。

- A. 生态破坏   B. 电磁辐射污染	  C. 电磁噪音污染   D. 公害

- 基础知识判断题

- 金属材料的电阻率随温度升高而增大。（  对  ）

- 线性电阻与所加电压成正比、与流过电流成反比。（  错  ）

- 电压是产生电流的根本原因，因此电路中有电压必有电流。（  错  ）

- 电路最基本的连接方式为串联和并联。（  对  ）

- 负载上获得最大电功率时，电源的利用率最高。（  错  ）

- 瓷介电容上标注数值103，表示该电容的数值为103pF。（  错  ）

- 增大线圈电感量时，可以增大线圈的截面积、缩短线圈长度。（  对  ）

- 电机、电器的铁芯通常用软磁材料制作。（  对  ）

- 感应电流产生的磁通总是阻碍原磁通的变化。（  对  ）

- 正弦交流电的三要素是指其最大值、角频率和相位。（  错  ）

- 正弦交流电路的视在功率等于有功功率和无功功率之和。（  错  ）

- 在感性负载两端并联适当电容就可提高电路的功率因素。（  对  ）

- 三相负载采用Y接法时，无论负载对称与否，线电流总等于相电流。（  对  ）

- 变压器是根据电磁感应原理工作的，它能改变交流电压和直流电压。（  错  ）

- 三相异步电动机工作时，其转子的转速不等于旋转磁场的转速。（  对  ）

- 低压电器的符号由图形符号和文字符号两部分组成。（  对  ）

- 熔断器的作用是过载保护。（  错  ）

- 维修电工以电气原理图、安装接线图和平面布置图最为重要。（  对  ）

- 二极管按结面积可分为点接触型、面接触型。（  对  ）

- 二极管只要工作在反向击穿区，就一定会被击穿。（  错  ）

- 三极管有两个PN结、三个引脚、三个区域。（  对  ）

- 当三极管的集电极电流大于它的最大允许电流时，该三极管必被击穿。（  错  ）

- 单相整流是将交流电变为大小及方向均不变的直流电。（  错  ）

- 常用于测量各种电量和磁量的仪器仪表称为电工仪表。（  对  ）

- 测量电压时，电压表的内阻越小，测量精度越高。（  错  ）

- 兆欧表俗称摇表，是用于测量各种电气设备绝缘电阻的仪表。（  对  ）

- 千分尺是一种精度较高的精确量具。（  对  ）

- 绝缘导线多用于室内布线和房屋附近的室外布线。（  对  ）

- 电弧伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。（  错  ）

- 触电是指电流流过人体时对人体产生生理和病理伤害。（  对  ）

- 人体触电的方式多种多样，归纳起来可分为直接接触触电和间接接触触电两种。（  对  ）

- 触电急救的要点是动作迅速，救护得法，发现有人触电，首先使其尽快脱离电源。（  对  ）

- 在爆炸危险场所，如有良好的通风装置，能降低爆炸性混合物的浓度，场所危险等级可以降低。（  对  ）

- 防爆标志是一种简单表示防爆电气设备性能的方法，通过防爆标志可以确认电气设备的类别、防爆形式以及级别。（  对  ）

- 电气设备尤其是高压电气设备一般应有4人值班。（  错  ）

- 单相三线（孔）插座的左端为N极，接零线；右端为L极，接相（火）线；上端有接地符号的端应该接地线，不得互换。（  对  ）

- 电动机发出的嗡嗡声属于气体动力噪声。（  错  ）

- 变压器发出的嗡嗡声属于机械噪声。（  错  ）

- 质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是企业的生命线。（  对  ）

- 劳动者的基本义务中不应包括遵守职业道德。（  错  ）

- 劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内的，用人单位可以解除劳动合同。（  错  ）

- 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，这其中的未成年工是指年满16周岁未满18周岁的人。（  对  ）

- 《中华人民共和国电力法》规定，电力事业投资实行谁投资、谁收益的原则。（  对  ）

- 基本电子电路装调维修单项选择题

- 201. 直流单臂电桥接入被测量电阻时，连接导线应（  C  ）。

- A. 细、长    B. 细、短	   C. 粗、短    D. 粗、长

- 202. 调节电桥平衡时，若检流计指针向标有“+”的方向偏转，则说明（  A  ）。

- A. 通过检流计的电流大，应增大比较臂的电阻

- B. 通过检流计的电流小，应增大比较臂的电阻

- C. 通过检流计的电流小，应减小比较臂的电阻

- D. 通过检流计的电流大，应减小比较臂的电阻

- 203. 直流单臂电桥测量几欧【姆】电阻时，比率应选为（  A  ）。

- A. 0.001    B. 0.01	   C. 0.1    D. 1

- 204. 2.0级准确度的直流单臂电桥表示测量电阻的误差不超过（  B  ）。

- A. ±0.2%    B. ±2%	   C. ±20%    D. ±0.02%

- 205. 直流双臂桥的连接端分为（  C  ）接头。

- A. 电压、电阻    B. 电压、电流	   C. 电位、电流    D. 电位、电阻

- 206. 直流双臂电桥工作时，具有（  A  ）的特点。

- A. 电流大    B. 电流小	   C. 电压大    D. 电压小

- 207. 为了减小接线及接触电阻的影响，直流双臂电桥在接线时要求（  A  ）。

- A. 电流端在电位端外侧    B. 电流端在电位端内侧

- C. 电流端在电阻端外侧    D. 电流端在电阻端内侧

- 208. 直流单臂电桥和直流双臂电桥的测量端数目分别为（  A  ）。

- A. 2、4    B. 4、2	   C. 2、3    D. 3、2

- 209. 直流单臂电桥测量小阻值电阻时，不能排除（  A  ），而直流双臂电桥则可以。

- A. 接线电阻及接触电阻    B. 接线电阻及桥臂电阻

- C. 桥臂电阻及接触电阻    D. 桥臂电阻及接触电阻

- 210. 信号发生器的幅值衰减20dB,表示输出信号（  C  ）。

- A. 衰减95%    B. 衰减50%	   C. 衰减90%   D. 衰减99%

- 211. 手持式数字万用表的A/D转换电路通常采用（  A  ）电路。

- A. 积分型    B. 逐次逼近型	   C. 比较并联型   D. 比较串联型

- 212. 数字万用表抗干扰能力的共模抑制比可达（  A  ）。

- A. 80-120 dB    B. 80 dB	   C. 120 dB   D. 40-60 dB

- 213. 示波器的Y轴通道对被测信号进行处理，然后加到示波管的（  B　）偏转板上。

- A. 水平    B. 垂直	   C. 偏上   D. 偏下

- 214. 数字存储示波器的带宽最好是测试信号带宽的（  D  ）。

- A. 3倍      B. 4倍	   C. 6倍   D. 5倍

- 215. 晶体管特性图示仪可观测半导体管子特性曲线，还可以测试管子的（  A  ）特性参数。

- A. 极限、击穿      B. 正向	   C. 反向   D. 击穿

- 216. 晶体管毫伏表专用输入电缆线的屏蔽层、线芯分别是（  B  ）。

- A. 信号线、接地线  B. 接地线、信号线	C. 保护线、信号线  D. 保护线、接地线

- 216. 晶体管毫伏表最小量程一般为（  B  ）。

- A. 10mV  B. 1mV	C. 1V  D. 0.1V

- 217. 三端集成稳压电路W7805，其输出电压为（  A  ）。

- A.  +5V    B.  -5V	   C.  7V     D.  8V

- 218. 一般三端集成稳压电路工作时，要求输入电压比输出电压至少高（  A  ）。

- A.  2V    B.  3V	   C.  4V     D.  1.5V

- 219. 符合有“0”得“0”，全“1”得“1”逻辑关系的逻辑门是（  B  ）。

- A.  或门    B.  与门    C.  非门     D.  或非门

- 220. 符合有“1”得“0”，全“0”得“1”逻辑关系的逻辑门是（  D  ）。

- A.  或门    B.  与门    C.  非门     D.  或非门

- 221. 晶闸管型号KP20-8中的K表示（  D  ）。

- A.  国家代号    B.  开关    C.  快速     D.  晶闸管

- 222. 晶闸管型号KP20-8中的8表示（  A  ）。

- A.  允许的最高电压800V    B.  允许的最高电压80V

- C.  允许的最高电压8V      D.  允许的最高电压8KV

- 223. 普通晶闸管是（  A  ）半导体结构。

- A.  四层    B.  五层    C.  三层     D.  二层

- 224. 普通晶闸管边上P层的引出极是（  D  ）。

- A.  漏极    B.  阴极    C.  门极     D.  阳极

- 225. 普通晶闸管的额定电流是以工频正弦半波电流的（  D  ）来表示的。

- A.  最小值    B.  最大值    C.  有效值     D.  平均值

- 226. 双向晶闸管的额定电流是用（  A  ）来表示的。

- A.  有效值    B.  最大值    C.  平均值     D.  最小值

- 227. 双向晶闸管一般用于（  A  ）电路。

- A.  交流调压    B.  单相可控整流    C.  三相可控整流     D.  直流调压

- 228. 一只100A的双向晶闸管可以用两只（  D  ）的普通晶闸管反并联来代替。

- A.  100A    B.   90A    C.  50A     D.  45A

- 229. 单结晶体管是一种特殊类型的（  D  ）。

- A.  场效管    B.   晶闸管    C.  三极管     D.  二极管

- 230. 单结晶体管的结构中有（  D  ）PN结。

- A.  4个    B.   3个    C.  1个     D.  2个

- 231. 单结晶体管3个电极的符号是（  A  ）。

- A.  E、B1、B2    B.   E1、B、E2    C.  A、B、C     D.  U、V、W

- 232. 集成运放的中间级通常实现（  B  ）功能。

- A.  电流放大    B.  电压放大    C.  功率放大     D.  信号传递

- 233. 理想集成运放的差模输入电阻为（  D  ）。

- A.  1MΩ    B.  2MΩ    C.  3MΩ     D.  ∞

- 234. 为了减小信号源的输出电流，降低信号源负担，常用共集电极放大电路的（  A  ）特性。

- A.  输入电阻大    B.  输入电阻小    C.  输出电阻大     D.  输出电阻小

- 235. 为了增加带负载能力，常用共集电极放大电路的（  D  ）特性。

- A.  输入电阻大    B.  输入电阻小    C.  输出电阻大     D.  输出电阻小

- 236. 能用于传递缓慢或直流信号的耦合方式是（  C  ）。

- A.  阻容耦合    B.  变压器耦合    C.  直接耦合     D.  电感耦合

- 237. 能用于传递交流信号且具有阻抗匹配的耦合方式是（  B  ）。

- A.  阻容耦合    B.  变压器耦合    C.  直接耦合     D.  电感耦合

- 238. 要稳定输出电压，增大电路输入电阻，应选用（  A  ）负反馈。

- A.  电压串联    B.  电压并联    C.  电流串联     D.  电流并联

- 239. 要稳定输出电流，增大电路输入电阻，应选用（  C  ）负反馈。

- A.  电压串联    B.  电压并联    C.  电流串联     D.  电流并联

- 240. 差动放大电路能放大（  D  ）。

- A.  直流信号    B.  交流信号    C.  共模信号     D.  差模信号

- 241. 下列不是集成运放线性应用的是（  D  ）。

- A.  比例应用    B.  加法应用    C.  积分应用     D.  比较器

- 242. 下列集成运放的应用能将矩形波变为尖顶脉冲波的是（  C  ）。

- A.  比例应用    B.  加法应用    C.  积分应用     D.  比较器

- 243. 会产生交越失真的是（  C  ）功率放大电路。

- A.  甲类    B.  甲类或乙类    C.  乙类     D.  丙类

- 244. 单片集成功率放大器件的功率通常在（  B  ）左右。

- A.  10W    B.  1W    C.  5W     D.  8W

- 245. RC振荡电路适合（  B  ）以下的低频电路。

- A.  1000kHz    B.  200kHz    C.  100kHz     D.  50kHz

- 246. RC振荡电路能产生电路振荡的放大电路的放大倍数至少为（  B  ）。

- A.  10    B.  3    C.  5     D.  20

- 247. 对于LC振荡电路，当电路频率小于谐振频率时，电路性质为（  B  ）。

- A.  电阻性    B.  感性    C.  容性     D.  纯电容性

- 248. LC振荡电路达到谐振时，选频电路的相位移为（  C  ）。

- A.  90°    B.  180°    C.  0°     D.  -90°

- 249. 串联型稳压电路的调整管工作在（  A  ）状态。

- A.  放大    B.  饱和    C.  截止     D.  导通

- 250. 串联型稳压电路的调整管接成（  B  ）电路形式。

- A.  共基极    B.  共集电极    C.  共射极     D.  分压式共射极

- 251. 三端集成稳压器件在应用时，要注意输入、输出之间的电压差至少为（  D  ）。

- A.  1 V    B.  5V    C.  4V     D.  2V～3V

- 252. CW78L05 型三端集成稳压器件的输出电压及最大输出电流分别为（  B  ）。

- A.  5V、1A    B.  5V、0.1A    C.  5V、0.5A     D.  5V、1.5A

- 253. 下列不属于基本逻辑门电路的是（  D  ）。

- A.  与门    B.  或门    C.  非门    D.  与非门

- 254. 下列不属于三态门逻辑状态的是（  C  ）。

- A.  高电平    B.  低电平    C.  大电流    D.  高阻

- 255. 单相半波可控整流电路的输出电压范围是（  D  ）。

- A.  1.35U2～0    B.  U2～0   C.  0.9U2～0    D.  0.45U2～0

- 256. 单相半波可控整流电路电阻性负载时，控制角a的移相范围是（  C  ）。

- A.  0°～ 45°    B.  0°～ 90°   C.  0°～ 180°    D.  0°～ 360°

- 257. 单相半波可控整流电路电阻性负载的最大功率因数值是（  A  ）。

- A.  0.707    B.  1.414   C.  0.5    D.  1

- 258. 单结晶体管触发电路通过调节（  A  ）来调节控制角a。

- A.  电位器    B.  电容器   C.  变压器    D.  电抗器

- 259. 单结晶体管触发电路输出（  B  ）。

- A.  双脉冲    B.  尖脉冲   C.  单脉冲    D.  宽脉冲

- 260. 晶闸管电路中采用（  D  ）的方法来实现过流保护。

- A.  接入电流继电器    B.  接入热继电器

- C.  并联快速熔断器    D.  串联快速熔断器

- 261. 晶闸管电路中采用（  C  ）的方法来防止电流尖峰。

- A.  串联小电容    B.  并联小电容

- C.  串联小电感    D.  并联小电感

- 262. 晶闸管两端并联阻容吸收电路的目的是（  A  ）。

- A.  防止电压尖峰    B.  防止电流尖峰

- C.  产生触发脉冲    D.  产生自感电动势

- 263. 晶闸管两端（  C  ）的目的是实现过压保护。

- A.  串联快速熔断器    B.  并联快速熔断器

- C.  并联压敏电阻      D.  串联压敏电阻

- 264. 示波器中的（  B  ）经过偏转板时产生偏移。

- A.  电荷    B.  高速电子束   C.  电压    D.  电流

- 265. 高品质、高性能的示波器一般适合（  C  ）使用。

- A.  实验    B.  演示   C.  研发    D.  一般测试

- 266. 晶体管特性图示仪零电流开关的作用是测试管子的（  B  ）。

- A.  击穿电压、导通电流      B.  击穿电压、穿透电流

- C.  反偏电压、穿透电流      D.  反偏电压、导通电流

- 267. 晶闸管型号KS20-8中的S表示（  B  ）。

- A.  双层    B.  双向   C.  三层    D.  三极

- 268. 双向晶闸管是（  B  ）半导体结构。

- A.  四层    B.  五层   C.  三层    D.  二层

- 269. 单结晶体管的结构中有（  B  ）基极。

- A.  1个    B.  2个   C.  3个    D.  4个

- 270. 单结晶体管发射极的文字符号是（  C  ）。

- A.  C         B.  D         C.  E         D.  F

- 基本电子电路装调维修判断题

- 直流单臂电桥又称为惠斯登电桥，能准确测量大阻值电阻。（  错  ）

- 直流单臂电桥的主要技术特性是准确度和测量范围。（  对  ）

- 直流双臂电桥用于测量准确度高的小阻值电阻。（  对  ）

- 信号发生器是一种能产生适合一定技术要求的电信号的电子仪器。（  对  ）

- 示波管是示波器的核心，由电子枪、偏转系统及荧光屏三部分组成。（  对  ）

- 晶体管毫伏表的标尺刻度是正弦电压的有效值，也能测试非正弦量。（  错  ）

- 三端集成稳压电路可分为正输出电压和负输出电压两大类。（  对  ）

- 逻辑门电路的平均延迟时间越长越好。（  错  ）

- 晶闸管型号KS20-8表示三相晶闸管。（  错  ）

- 双向晶闸管是四层半导体结构。（  错  ）

- 双向晶闸管一般用于交流调压电路。（  对  ）

- 普通晶闸管的额定电流是以工频正弦电流的有效值来表示的。（  错  ）

- 单结晶体管是一种特殊类型的三极管。（  错  ）

- 集成运放具有高可靠性、使用方便、放大性能好的特点。（  对  ）

- 放大电路的静态值分析可用工程估算法。（  对  ）

- 放大电路的静态值稳定常采用的方法是分压式偏置共射放大电路。（  对  ）

- 放大电路静态工作点的高低对信号波形没有影响。（  错  ）

- 共基极放大电路的输入回路与输出回路以发射极作为公共连接端。（  错  ）

- 多级放大电路间的耦合方式是指信号的放大关系。（  错  ）

- 差动放大电路可以用来消除零点漂移。（  对  ）

- 集成运放工作在线性应用场合必须加适当的负反馈。（  对  ）

- RC振荡电路的典型应用是文氏电桥正弦波振荡电路。（  对  ）

- 对于LC振荡电路，当电路达到谐振时，LC回路的等效阻抗最大。（  对  ）

- 串联式稳压电路的调整管工作在开关状态。（  错  ）

- 三端集成稳压器件不同型号、不同封装三个引脚的功能是一样的。（  错  ）

- 常用逻辑门电路的逻辑功能由基本逻辑门组成。（  对  ）

- 单相桥式可控整流电路中，两组晶闸管交替工作。（  对  ）

- 单结晶体管触发电路一般用于三相桥式可控整流电路。（  错  ）

- 晶闸管过流保护电路中用快速熔断器来防止瞬间的电流尖峰损坏器件。（  错  ）

- 晶闸管可用串联压敏电阻的方法实现过压保护。（  错  ）

- 继电控制电路装调维修单项选择题

- 301. 熔断器的额定电压应（  D  ）线路的工作电压。

- A. 远大于    B. 不等于	   C. 小于等于   D. 大于等于

- 302. 对于电动机负载，熔断器熔体的额定电流应选电动机额定电流的（  B  ）。

- A. 1～1.5倍    B. 1.5～2.5倍	   C. 2.0～3.0倍   D. 2.5～3.5倍

- 303. 一般电器控制系统中宜选用（  A  ）断路器。

- A. 塑壳式    B. 限流式	   C. 框架式   D. 直流快速

- 304. 断路器中过电流脱扣器的额定电流应该大于等于线路的（  C  ）。

- A. 最大允许电流    B. 最大过载电流	   C. 最大负载电流   D. 最大短路电流

- 305. 交流接触器一般用于控制（  D  ）负载。

- A. 弱电    B. 无线电	   C. 直流电   D. 交流电

- 306. 接触器的额定电流应不小于被控电路的（  A  ）。

- A. 额定电流    B. 负载电流	   C. 最大电流   D. 峰值电流

- 307. 对于一般工作条件下的三相异步电动机，所用热继电器热元件的额定电流可选为电动机额定电流的（  A  ）。

- A. 0.95～1.05倍    B. 0.85～0.95倍	   C. 1.05～1.15倍   D. 1.15～1.50倍

- 308. ∆接法的异步电动机应选用（  B  ）结构的热继电器。

- A. 四相    B. 三相	   C. 两相   D. 单相

- 309. 中间继电器的选用依据是控制电路的电压等级、电流类型、所需触点的（  C  ）和容量等。

- A. 大小    B. 种类	   C. 数量   D. 等级

- 310. 中间继电器一般用于（  D  ）中。

- A. 网络电路    B. 无线电路	   C. 主电路   D. 控制电路

- 311. 电气控制线路中的停止按钮应选用（  B  ）。

- A. 绿色    B. 红色	   C. 蓝色   D. 黑色

- 312. 根据机械与行程开关传力和位移关系选择合适的（  D  ）。

- A. 电流类型    B. 电压等级	   C. 接线型式   D. 头部型式

- 313. 用于指示电动机正处在旋转状态的指示灯颜色应选用（  D  ）。

- A. 紫色    B. 蓝色   C. 红色   D. 绿色

- 314. 选用LED指示灯的优点之一是（  A  ）。

- A. 寿命长    B. 发光强   C. 价格低   D. 颜色多

- 315. BK系列控制变压器通常用作机床控制电器局部（  A  ）及指示的电源。

- A. 照明灯    B. 电动机   C. 油泵   D. 压缩机

- 316. JBK系列控制变压器适用于机械设备一般电器的控制、工作照明、（  B  ）的电源。

- A. 电动机    B. 信号灯   C. 油泵   D. 压缩机

- 317. 对于延时精度要求较高的场合，可采用（  D  ）时间继电器。

- A. 液压式    B. 电动式   C. 空气阻尼式   D. 晶体管式

- 318. 控制两台电动机错时启动的场合，可采用（  C  ）时间继电器。

- A. 液压型    B. 气动式   C. 通电延时型   D. 断电延时型

- 319. 压力继电器选用时首先要考虑所测对象的压力范围，其次要考虑电路中的额定电压、所测管路（  C  ）。

- A. 绝缘等级    B. 电阻率   C. 接口管径的大小   D. 材料

- 320. 直流电动机结构复杂、价格高、制造麻烦、维护困难，但是启动性能好、（  A  ）。

- A. 调速范围大    B. 调速范围小   C. 调速力矩大   D. 调速力矩小

- 321. 直流电动机的定子由机座、（  A  ）、换向极、电刷装置、端盖等组成。

- A. 主磁极    B. 转子   C. 电枢   D. 换向器

- 322. 直流电动机的转子由电枢铁芯、（  C  ）、换向器、转轴等组成。

- A. 接线盒    B. 换向极   C. 电枢绕组   D. 端盖

- 323. 直流电动机按照励磁方式可分为他励、并励、串励和（  D  ）四类。

- A. 接励    B. 混励    C. 自励    D. 复励

- 324. 并励直流电动机的励磁绕组与（  A  ）并联。

- A. 电枢绕组    B. 换向绕组   C. 补偿绕组   D. 稳定绕组

- 325. 直流电动机的直接启动电流可达额定电流的（  A  ）。

- A. 10～20倍    B. 20～40倍   C. 5～10倍   D. 1～5倍

- 326. 直流电动机常用的启动方法有电枢串电阻启动、（  B  ）等。

- A. 弱磁启动    B. 降压启动   C. Y-∆启动   D. 变频启动

- 327. 直流电动机降低电枢电压调速时，属于（  A  ）调速方式。

- A. 恒转矩    B. 恒功率   C. 通风机   D. 泵类

- 328. 直流电动机的各种制动方法中，消耗电能最多的方法是（  A  ）。

- A. 反接制动    B. 能耗制动   C. 回馈制动   D. 再生制动

- 329. 直流电动机的各种制动方法中，能平稳停车的方法是（  C  ）。

- A. 反接制动    B. 回馈制动   C. 能耗制动   D. 再生制动

- 330. 直流电动机的励磁绕组和电枢绕组同时反接时，电动机的（  D  ）。

- A. 转速下降    B. 转速上升   C. 转向反转   D. 转向不变

- 331. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，启动电流减小，启动转矩增大的原因是（  A  ）。

- A. 转子电路的有功电流变大    B. 转子电路的无功电流变大

- C. 转子电路的转差率变大      D. 转子电路的转差率变小

- 332. 绕线式异步电动机转子串频敏变阻器启动时，随着转速的升高，（  D  ）自动减小。

- A. 频敏变阻器的等效电压      B. 频敏变阻器的等效电流

- C. 频敏变阻器的等效功率      D. 频敏变阻器的等效阻抗

- 333. 绕线式异步电动机转子串三级电阻启动时，可用（  D  ）实现自动控制。

- A. 压力继电器      B. 速度继电器    C. 电压继电器      D. 电流继电器

- 334. 绕线式异步电动机转子串电阻分级启动，而不是连续启动的原因是（  B  ）。

- A. 启动时转子电流较小      B. 启动时转子电流较大

- C. 启动时转子电压很高      D. 启动时转子电压很低

- 335. 设计多台电动机顺序控制线路的目的是保证操作过程的合理性和（  A  ）。

- A. 工作的安全可靠性      B. 节约电能

- C. 降低噪声              D. 减小振动

- 336. 下列属于多台电动机顺序控制线路的是（  C  ）。

- A. Y-∆启动控制线路

- B. 一台电动机正转时不能立即反转的控制线路

- C. 一台电动机启动后另一台电动机才能启动的控制线路

- D. 两处都能控制电动机启动和停止的控制线路

- 337. 将接触器KM1的常开触点串联到接触器KM2线圈电路中的控制电路能够实现（  D  ）。

- A. KM1控制电动机先停止，KM2控制电动机后停止的控制功能

- B. KM2控制电动机停止时，KM1控制电动机也停止的控制功能

- C. KM2控制电动机先启动，KM1控制电动机后启动的控制功能

- D. KM1控制电动机先启动，KM2控制电动机后启动的控制功能

- 338. 多台电动机的顺序控制线路（  B  ）。

- A. 只能通过主电路实现

- B. 既可以通过主电路实现，又可以通过控制电路实现

- C. 只能通过控制电路实现

- D. 必须主电路和控制电路同时具备该功能才能实现

- 339. 位置控制就是利用生产机械运动部件上的（  A  ）与位置开关碰撞来控制电动机的工作状态。

- A. 挡铁      B. 红外线    C. 按钮      D. 超声波

- 340. 三相异步电动机的位置控制电路中，除了用行程开关外，还可用（  D  ）。

- A. 断路器      B. 速度继电器    C. 热继电器      D. 光电传感器

- 341. 工厂车间的行车需要位置控制，行车两头的终点处各安装一个位置开关，两个位置开关要分别（  D  ）在电动机的正转和反转控制电路中。

- A. 短接      B. 混联    C. 并联      D. 串联

- 342. 下列属于位置控制线路的是（  B  ）。

- A. 走廊照明灯的两处控制电路      B. 龙门刨床的自动往返控制电路

- C. 电梯的高低速自动转换电路      D. 电风扇的摇头电路

- 343. 三相异步电动机能耗制动时，定子绕组中通入（  A  ）。

- A. 直流电      B. 单相交流电    C. 三相交流电      D. 逆序交流电

- 344. 三相异步电动机能耗制动时，机械能转换为电能并消耗在（  D  ）回路的电阻上。

- A. 励磁      B. 控制    C. 定子      D. 转子

- 345. 三相异步电动机能耗制动的过程可用（  C  ）来控制。

- A. 电流继电器      B. 电压继电器    C. 速度继电器      D. 热继电器

- 346. 同步电动机采用变频启动法启动时，转子励磁绕组应该（  A  ）。

- A. 接到规定的直流电源      B. 串入一定的电阻后短接的

- C. 开路                    D. 短路

- 347. M7130型平面磨床的主电路中有（  A  ）电动机。

- A. 3台      B. 2台      C. 1台      D. 4台

- 348. M7130型平面磨床的主电路中有（  B  ）接触器。

- A. 3个      B. 2个      C. 1个      D. 4个

- 349. M7130型平面磨床的控制电路由（  D  ）供电。

- A. 直流110V      B. 直流220V      C. 交流200V      D. 交流380V

- 350. C6150型车床主电路中有（  D  ）电动机需要正反转。

- A. 1台      B. 4台     C. 3台     D. 2台

- 351. C6150型车床控制电路中有（  D  ）行程开关。

- A. 3个      B. 4个     C. 5个     D. 6个

- 352. C6150型车床的4台电动机中，配线最粗的是（  C  ）。

- A. 快速移动电动机      B. 冷却液电动机     C. 主轴电动机     D. 润滑油泵电动机

- 353. C6150型车床主电路有电，控制电路不能工作时，应首先检修（  C  ）。

- A. 电源进线开关           B. 接触器KM1或KM2

- C. 控制变压器TC          D. 三位置自动复位开关SA1

- 354. Z3040型摇臂钻床主电路中有（  C  ）电动机。

- A. 1台          B. 3台        C. 4台          D. 2台

- 355. Z3040型摇臂钻床主电路中的电动机中有（  A  ）需要正反转控制。

- A. 2台          B. 3台        C. 4台          D. 1台

- 356. Z3040型摇臂钻床主轴电动机由按钮和接触器构成的（  A  ）控制电路来控制。

- A. 单向启动停止          B. 正反转        C. 点动          D. 减压启动

- 357. Z3040型摇臂钻床的摇臂升降电动机由按钮和接触器构成的（  B  ）控制电路来控制。

- A. 单向启动停止          B. 正反转点动        C. Y-∆启动          D. 减压启动

- 358. Z3040型摇臂钻床摇臂升降电动机（  B  ）。

- A. 由接触器KM1控制单向旋转

- B. 由接触器KM2和KM3控制点动正反转

- C. 由接触器KM2控制点动工作

- D. 由接触器KM1和KM2控制自动往返工作

- 359. Z3040型摇臂钻床中摇臂不能升降的原因可能是（  A  ）。

- A. 行程开关SQ2的安装位置不当或发生移动

- B. 速度继电器位置不当

- C. 时间继电器定时不合适

- D. 主轴电动机故障

- 360. Z3040型摇臂钻床中摇臂不能夹紧的原因可能是（  B  ）。

- A. 速度继电器的位置不当

- B. 行程开关SQ3的位置不当

- C. 时间继电器定时不合适

- D. 主轴电动机故障

- 361.直流接触器一般用于控制（  C  ）负载。

- A. 弱电         B. 无线电      C. 直流电      D. 交流电

- 362.对于（  C  ）工作制的异步电动机，热继电器不能实现可靠的过载保护。

- A. 轻载        B. 半载      C. 重复短时      D. 连续

- 363.熔断器的额定分段能力必须大于电路中可能出现的最大（  A  ）。

- A. 短路电流        B. 工作电流      C. 过载电流      D. 启动电流

- 364. 行程开关根据安装环境选择防护方式，如开启式或（  C  ）。

- A. 防火式    B. 塑壳式	   C. 防护式    D. 铁壳式

- 365. 对于环境温度变化大的场合，不宜选用（  A  ）时间继电器。

- A. 晶体管式    B. 电动式	   C. 液压式    D. 手动式

- 366. Z3040型摇臂钻床主电路中的4台电动机共用了（  D  ）热继电器。

- A. 1个     B. 4个	   C. 3个     D. 2个

- 367. Z3040型摇臂钻床的冷却泵电动机由（  D  ）控制。

- A. 接插器    B. 接触器	   C. 按钮点动    D. 手动开关

- 368. Z3040型摇臂钻床中摇臂上升下降的控制按钮安装在（  C  ）。

- A. 摇臂上    B. 立柱外壳上	   C. 主轴箱外壳上    D. 底座上

- 369. Z3040型摇臂钻床中液压泵电动机的正反转具有（  A  ）功能。

- A. 接触器互锁    B. 双重互锁	   C. 按钮互锁    D. 电磁阀互锁

- 370. Z3040型摇臂钻床中摇臂不能升降的原因是摇臂松开后KM2回路不通时，应（  A  ）。

- A. 调整行程开关SQ2位置     B. 重接电源相序

- C. 更换液压泵               D. 调整速度继电器位置

- 继电控制电路装调维修判断题

- 熔断器用于三相异步电动机的过载保护。（  错  ）

- 低压断路器类型的选择依据是使用场合和保护要求。（  对  ）

- 交流接触器与直流接触器可以互相替换。（  错  ）

- △接法的三相异步电动机可选用两相结构的热继电器。（  错  ）

- 中间继电器可在电流20A以下的电路中替代接触器。（  错  ）

- 按钮和行程开关都是主令电器，因此两者可以互换。（  错  ）

- 电气控制线路中指示灯的颜色与对应功能的按钮颜色一般是相同的。（  对  ）

- 控制变压器与普通变压器的工作原理相同。（  对  ）

- 时间继电器的选用主要考虑以下三方面：类型、延时方式和线圈电压。（  对  ）

- 压力继电器是液压系统中当流体压力达到预定值时，使电气触点动作的元件。（  对  ）

- 直流电动机结构复杂、价格高、维护困难，但是启动、调速性能优良。（  对  ）

- 直流电动机按励磁方式可分为自励、并励、串励和复励四类。（  错  ）

- 直流电动机启动时，励磁回路的调节电阻应短接。（  对  ）

- 直流电动机的电气制动方法有能耗制动、反接制动、单相制动等。（  错  ）

- 直流串励电动机的电源极性反接时，电动机会反转。（  错  ）

- 直流电动机受潮，绝缘电阻下降过多时，应拆除绕组，更换绝缘。（  错  ）

- 一台电动机启动后另一台电动机才能启动的控制方式称为顺序控制。（  对  ）

- 多台电动机的顺序控制功能既可以在主电路中实现，也能在控制电路中实现。（  对  ）

- 三相异步电动机能耗制动时定子绕组中通入单相交流电。（  错  ）

- 三相异步电动机制动效果最强烈的电气制动方法是反接制动。（  对  ）

- 三相异步电动机电源反接制动的主电路与反转的主电路类似。（  对  ）

- M7130型平面磨床的控制电路由直流220V电压供电。（  错  ）

- M7130型平面磨床电气控制线路中的3个电阻安装在配电板外。（  错  ）

- M7130型平面磨床中，3台电动机启动的必要条件是转换开关QS2或欠电流继电器KUC的常开触点闭合。（  对  ）

- C6150型车床的主电路中有4台电动机。（  对  ）

- C6150型车床控制电路中有4个普通按钮。（  对  ）

- C6150型车床主轴电动机反转时，主轴的方向也跟着改变。（  错  ）

- Z3040型摇臂钻床主轴电动机的控制电路中没有互锁环节。（  对  ）

- Z3040型摇臂钻床中行程开关SQ2的安装位置不当或发生移动会造成摇臂夹不紧。（  错  ）

- Z3040型摇臂钻床中摇臂不能升降的原因是液压泵转向不对时，应重接电源相序。（  对  ）

- 自动控制电路装调维修单相选择题

- 401. 光电开关按结构可分为放大器分离型、放大器内藏型和（  A  ）三类。

- A. 电源内藏型   B. 电源分离型   C. 放大器组合型  D. 放大器集成型

- 402. 光电开关的发射器部分包含（  C  ）。

- A. 计数器   B. 解调器   C. 发光二极管  D. 光电三极管

- 403. 光电开关将输入电流在发射器上转换为（  D  ）。

- A. 无线电输出   B. 脉冲信号输出   C. 电压信号输出  D. 光信号射出

- 404. 光电开关的接收器根据所接收到的光线强弱对目标物体实现探测，产生（  A  ）。

- A. 开关信号   B. 压力信号   C. 警示信号  D. 频率信号

- 405. 新型光电开关具有体积小，功能多，寿命长，（  B  ），响应速度快，检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强等特点。

- A. 耐压高  B. 精度高   C. 功率大  D. 电流大

- 406. 接近开关又称无触点行程开关，因此其在电路中的符号与行程开关（  D  ）。

- A. 文字符号一样  B. 图形符号一样   C. 无区别  D. 有区别

- 407. 接近开关的图形符号中，菱形部分与常开触点部分用（  A  ）相连。

- A. 虚线  B. 实线   C. 双虚线  D. 双实线

- 408. 当检测体为金属材料时，应选用（  A  ）接近开关。

- A. 高频振荡型  B. 电容型   C. 电阻型  D. 阻抗型

- 409. 当检测体为（  D  ）时，应选用电容型接近开关。

- A. 透明材料  B. 不透明材料   C. 金属材料  D. 非金属材料

- 410. 选用接近开关时应注意对工作电压、负载电流、响应频率、（  A  ）等各项指标的要求。

- A. 检测距离  B. 检测功率   C. 检测电流  D. 工作速度

- 411. 干簧管和（  A  ）可以构成磁性开关。

- A. 永久磁铁  B. 继电器   C. 二极管  D. 三极管

- 412. 磁性开关用于强酸强碱场所时应选（  A  ）的器件。

- A. PP、PVDF材质  B. 金属材质   C. 多层纸质  D. 晶体材质

- 413. 磁性开关用于（  D  ）场所时应选金属材质的器件。

- A. 化工企业  B. 真空低压   C. 强酸强碱  D. 高温高压

- 414. 磁性开关在使用时要注意远离（  D  ）。

- A. 低温  B. 高温   C. 高电压  D. 大电流

- 415. 磁性开关在使用时要注意磁铁与（  A  ）之间的有效距离在10mm左右。

- A. 干簧管  B. 磁铁   C. 触点  D. 外壳

- 416. 增量型光电编码器主要由光源、码盘、检测光栅、（  A  ）和转换电路组成。

- A. 光电检测器件  B. 发光二极管   C. 运算放大器  D. 镇流器

- 417. PLC采用了一系列可靠性设计，如（  C  ）、掉电保护、故障诊断和信息保护及恢复等。

- A. 简单设计  B. 简化设计   C. 冗余设计  D. 功能设计

- 418. PLC的特点是（  D  ）。

- A. 不需要大量的活动部件和电子元件，接线大大减少，维修简单，性能可靠

- B. 统计运算、计时、计数采用了一系列可靠性设计

- C. 数字运算、计时编程简单，操作方便，维修容易，不易发生操作失误

- D. 选项A、B和C

- 419. PLC的组成部分不包括（  C  ）。

- A. CPU  B. 存储器   C. 外部传感器  D. I/O口

- 420. PLC采用大规模集成电路构成的（  B  ）和存储器来组成逻辑部分。

- A. 运算器  B. 微处理器   C. 控制器  D. 累加器

- 421. PLC采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、（  D  ）和算术运算等操作指令。

- A. 控制运算、计数  B. 统计运算、计时、计数

- C. 数字运算、计时  D. 顺序控制、计时、计数

- 422. PLC系统由（  D  ）和程序存储器等组成。

- A. 基本单元、编程器、用户程序  B. 基本单元、扩展单元、用户程序

- C. 基本单元、扩展单元、编程器  D. 基本单元、扩展单元、编程器、用户程序

- 423. FX2N系列PLC输入继电器用（  A  ）表示。

- A. X      B. Y      C. T     D. C

- 424. FX2N系列PLC定时器用（  C  ）表示。

- A. X      B. Y      C. T     D. C

- 425. PLC由（  A  ）组成。

- A. 输入部分、逻辑部分和输出部分      B. 输入部分和逻辑部分

- C. 输入部分和输出部分                D. 逻辑部分和输出部分

- 426. PLC通过编程可以灵活地改变（  D  ），实现改变常规电气控制电路的目的。

- A. 主电路     B. 硬接线      C. 控制电路     D. 控制程序

- 427. 当PLC处于运行状态时，（  A  ）接通。

- A. M8000     B. M8002      C. M8013     D. M8034

- 428. FX2N系列PLC梯形图规定串联和并联的触点数是（  B  ）。

- A. 有限的     B. 无限的      C. 最多4个     D. 最多7个

- 429. FX2N系列PLC采用（  B  ）进行输入信号的隔离。

- A. 继电器     B. 光电耦合器      C. 晶体管     D. 晶闸管

- 430. FX2N系列PLC光电耦合器有效输入电平形式是（  B  ）。

- A. 高电平     B. 低电平      C. 高电平或低电平      D. 逻辑电平

- 431. FX2N系列PLC用户程序存储在（  C  ）中。

- A. RAM     B. ROM      C. EEPROM      D. 选项A、B和C

- 432. PLC（  A  ）中存放的随机数据掉电即丢失。

- A. RAM     B. ROM      C. EEPROM      D. 选项A、B和C

- 433. PLC在STOP模式下，不执行（  C  ）。

- A. 输出采样     B. 输入采样      C. 用户程序      D. 输出刷新

- 434. PLC在RUN模式下，执行顺序是（  A  ）。

- A. 输入采样→执行用户程序→输出刷新   B. 执行用户程序→输入采样→输出刷新      C. 输入采样→输出刷新→执行用户程序      D. 输出刷新→执行用户程序→输入采样

- 435. PLC（  C  ）阶段根据读入的输入信号状态，解读用户程序逻辑，按用户逻辑得到正确的输出。

- A. 输出采样     B. 输入采样      C. 程序执行     D. 输出刷新

- 436. PLC（  D  ）阶段把逻辑解读的结果，通过输出部件输出给现场的受控元件。

- A. 输出采样     B. 输入采样      C. 程序执行     D. 输出刷新

- 437. PLC停止时，（  C  ）阶段停止执行。

- A. 输出采样     B. 输入采样      C. 程序执行     D. 输出刷新

- 438. PLC在程序执行阶段，输入信号的改变会在（  B  ）扫描周期读入。

- A. 下一个     B. 当前      C. 下两个     D. 下三个

- 439. 继电器接触器控制电路中的中间继电器，在PLC控制中可以用（  D  ）替代。

- A. T     B. C     C. S     D. M

- 440. 用PLC控制可以节省大量继电器接触器控制电路中的（  D  ）。

- A. 交流接触器     B. 熔断器     C. 开关     D. 中间继电器和时间继电器

- 441. PLC主机的基本I/O口不可以直接连接（  C  ）。

- A. 光电传感器    B. 行程开关     C. 温度传感器     D. 按钮开关

- 442. PLC主机的技术性能范围是（  B  ）。

- A. 光电传感器    B. 数据存储区     C. 温度传感器     D. 行程开关

- 443. FX2N系列 PLC DC输入型的输入电压额定值为（  B  ）。

- A. AC 24V    B. DC 24 V     C. AC 12V     D. DC 36V

- 444. FX2N系列 PLC DC输入型可以直接接入（  A  ）信号。

- A. 外部DC 24V    B. 4～20mA电流    C. AC 24V    D. DC 0～5V

- 445. FX2N系列PLC继电器输出型可以（  D  ）。

- A. 输出高速脉冲      B. 直接驱动交流电动机

- C. 驱动大功率负载    D. 控制额定电流下的交直流负载

- 446. FX2N系列PLC（  B  ）输出反应速度比较快。

- A. 继电器型              B. 晶体管型和晶闸管型

- C. 晶体管型和继电器型    D. 继电器型和晶闸管型

- 447. FX2N-40MR中M表示（  A  ）。

- A. 基本单元    B. 扩展单元    C. 单元类型    D. 输出类型

- 448. FX2N-40ER表示F系列（  B  ）。

- A. 基本单元    B. 扩展单元    C. 单元类型    D. 输出类型

- 449. PLC在输入端使用了（  D  ），来提高系统的抗干扰能力。

- A. 继电器    B. 晶闸管    C. 晶体管    D. 光电耦合器

- 450. 对于PLC晶体管输出，带感性负载时，需要采取（  A  ）的抗干扰措施。

- A. 在负载两端并联续流二极管和稳压管串联电路

- B. 电源滤波

- C. 可靠接地

- D. 光电耦合器

- 451. FX2N系列PLC常开触点的串联用（  A  ）指令。

- A. AND    B. ANI    C. ANB    D. ORB

- 452. FX2N系列PLC并联常闭点用（  D  ）指令。

- A. LD    B. LDI    C. OR    D. ORI

- 453. 在一个PLC程序中，同一地址号的线圈（  A  ）输出，且线圈不能串联只能并联。

- A. 只能有1次    B. 只能有2次    C. 只能有3次    D. 可以无限次

- 454. 在FX2N系列PLC中，M8000线圈用户可以使用（  D  ）。

- A. 3次    B. 2次    C. 1次    D. 0次

- 455. PLC梯形图编程时，右端输出继电器的线圈（  D  ）。

- A. 只能并联3个    B. 只能并联2个    C. 只能并联1个    D. 并联数不限

- 456. PLC梯形图编程时，输出继电器的线圈并联在（  B  ）。

- A. 左端     B. 右端    C. 中间    D. 任意位置

- 457. PLC编程时，主程序可以有（  A  ）。

- A. 1个     B. 2个    C. 3个    D. 无限个

- 458. PLC编程时，子程序可以有（  A  ）。

- A. 无限个     B. 3个    C. 2个    D. 1个

- 459. PLC的编程基础是（  A  ）。

- A. 梯形图     B. 逻辑图    C. 位置图    D. 功能表图

- 460. 在FX2N系列PLC中，T0的定时精度为（  B  ）。

- A. 10 ms     B. 100 ms    C. 1 s    D. 1 ms

- 461. 在FX2N系列PLC中，T200的定时精度为（  B  ）。

- A. 1 ms     B. 10 ms    C. 100m s    D. 1 s

- 462. 复杂的PLC梯形图设计时一般采用（  B  ）。

- A. 经验法    B. 顺序控制设计法    C. 子程序    D. 中断程序

- 463. 对于小型开关量PLC梯形图程序，一般只有（  D  ）。

- A. 初始化程序    B. 子程序    C. 中断程序    D. 主程序

- 464. 各种型号PLC的编程软件是（  C  ）。

- A. 用户自编的    B. 自带的    C. 不通用的     D. 通用的

- 467. 变频器输出侧技术数据中（  A  ）是用户选择变频器容量时主要依据。

- A. 额定输出电流    B. 额定输出电压    C. 输出频率范围     D. 配用电动机容量

- 468. 变频器常见的频率给定方式主要有操作器键盘给定、控制输入端给定、模拟信号给定及通信方式给定等，来自PLC控制系统的给定不采用（  A  ）。

- A. 键盘给定    B. 控制输入端给定    C. 模拟信号给定     D. 通信方式给定

- 469. 变频器在基频以下调速时，调频时须同时调节（  A  ），以保持电磁转矩基本不变。

- A. 定子电源电压    B. 定子电源电流    C. 转子阻抗     D. 转子电流

- 470. 软启动器的（  A  ）功能用于防止离心泵停车时的“水锤效应”。

- A. 软停机    B. 非线性软制动    C. 自由停机     D. 直流制动

- 自动控制电路装调维修判断题

- 光电开关按结构可分为放大器分离型、放大器内藏型和电源内藏型3类。（  对  ）

- 光电开关接收器中的光线都来自内部的专用反光镜。（  错  ）

- 光电开关的抗光、电、磁干扰能力强，使用时可以不考虑环境条件。（  错  ）

- 当检测体为金属材料时，应选用高频振荡型接近开关。（  对  ）

- 磁性开关由电磁铁和继电器构成。（  错  ）

- 磁性开关的作用与行程开关类似，但是在电路中的符号与行程开关有一定的区别。（  对  ）

- 磁性开关一般在磁铁接近干簧管10mm左右时，开关触点发出动作信号。（  对  ）

- 增量型光电编码器与机器连接时，应使用柔性连接器。（  对  ）

- PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的进行数字运算操作的电子装置。（  对  ）

- FX2N系列PLC辅助继电器用T表示。（  错  ）

- PLC的程序由编程器送入处理器中的控制器，可以方便地读出、检查与修改。（  错  ）

- FX2N系列PLC采用光电耦合器进行输入信号的隔离。（  对  ）

- PLC采用的是循环扫描工作方式。（  对  ）

- PLC的工作过程是周期循环扫描工作过程，主要分为3个阶段。（  对  ）

- PLC停止时，扫描工作过程即停止。（  错  ）

- I/O点数、用户存储器类型、容量等都属于PLC的技术参数。（  对  ）

- FX2N系列PLC晶体管输出型可以驱动直流型负载,。（  对  ）

- LD和LDI分别是PLC的常开和常闭触点指令，并且都是从输入公共线开始。（  对  ）

- FX2N系列PLC共有100个定时器。（  错  ）

- PLC梯形图编程时，并联触点多的电路应放在左边。（  对  ）

- 在计算机上对PLC编程，首先要选择PLC型号。（  对  ）

- 安装变频器接线时不要将进线电源接到变频器的输出端。（  对  ）

- 变频器输出侧常常安装功率因数补偿电容器。（  错  ）

- 变频器安装时要注意安装的环境、良好的通风散热、正确的接线。（  对  ）

- 变频器由微处理器控制，可以显示故障信息并可自动修复。（  错  ）

- 软启动器可用于降低电动机的启动电流，防止启动时产生力矩的冲击。（  对  ）

- 软启动器的启动转矩比变频启动方式大。（  错  ）

- 使用一台软启动器能实现多台电动机的启动。（  对  ）

- 软启动器的保护主要有对软启动器内部元器件的保护、对外部电路的保护、对电动机的保护等。（  对  ）

- 软启动器的日常维护应由使用人员自行开展。（  错  ）